中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区教学D楼中央空调维修工程工程量清单

| 序号 | 取费名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FWRM040F主机电源及温感保护器 | 台/套 | 2 |  |  |
| 2 | 原装进口松下压缩机 （FWRM040F专供） | 台/套 | 1 |  |  |
| 3 | 主机温度探头 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | R410A冷媒 | 罐 | 4 |  |  |
| 5 | 风机盘管电机 | 台/套 | 35 |  |  |
| 6 | 风机盘管电容 | 台/套 | 50 |  |  |
| 7 | 15Kw水泵电机轴承更换 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 人工费及检查费 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 控制面板更换（甲供材料） | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 室外管网保温修复（PAP板） | M2 | 120 |  |  |
| 11 | 设备调试费 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 主机、室外管网支架除锈，刷漆 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 运 费 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |
| 15 | 税费（10%税） | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |
| 备注：以上更换配件质保期半年（人为损坏不在质保范围内） |  |  |  |  |  |