采购项目需求表

- 需求概况

| 项目名称 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区实训第二机房改造项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 2.2 万元 |
| 项目概况 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区实训第二机房改造升级 |
| 项目是否分包 分包预算 | 否：√ |
| 投标人资格等要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目不接受（接受）联合体投标。 3、投标人须仔细核算该项目实施中的材料费用、施工费用，后期不得以任何理由增加费用。 |
| 付款方式 | 验收合格后支付合同价款90%，验收合格一年后支付合同价款10%。 |
| 服务地点 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院）西校区 |
| 服务期限、工期 | 合同签订后7日内完成施工 |
| 拟采用的评标办法 | 公开招标 |
| 项目要求 | 1．教学计算机全部更换为2018年度兴政苑采购的计算机，共计80台。 2．改造强电源，增加稳压电源。 3．部分地板更新（部分地板已经变形约93块）。 4．系统集成（安装调试系统及相关软件）等。 |

二、服务需求

（一）货物清单

| 序号 | 名称 | 型号 |  | 数量 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压电源 |  |  | 1 |  | 台 |  |
| 2 | 防静电地板 |  |  | 93 |  | 块 |  |
| 3 | 计算机搬运 |  |  | 2 |  | 次 |  |
| 4 | 系统集成 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 5 | 隔板 |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

（二）部分材料参数

- 稳压电源：国内一线品牌

*1）功率：SVC- 30KVA

*2）输入电压范围：相电压150—280V、线电压260—480V

*3）输出电压范围：相电压220V；线电压380V

4）稳压精度：相电压220V+3%；线电压380V+3%

5）频率：50Hz/60Hz

6）调整时间：〈1秒（输入电压变化10%）

7）效率〉90%

*8） 环境温度：-10°C 至 40°C

9）温升〈60°C

10）波形失真：无附加波形失真

*11）抗电强度：1500V/1min

12）绝缘电阻：单相>5MΩ；三相>2MΩ

*13）保护功能：过压保护，过流保护

*14）应急直通：稳压市电双路切换

15）输出显示：三相电流，电压输出显示

*16）符合CQC认证

*需提供原厂三年免费质保。

- 防静电地板

1）抗静电地板60mm×60mm*35mm

2）上钢厚≥1.2m，下钢厚≥1.1cm，新型PVC面层，全钢防静电地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴高耐磨防火高压层板，四周镶嵌导电边条。

（三）售后服务

（1）中标单位对合同货物的质量保修期为项目验收之日起12个月。

（2）中标单位在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务，服务的时间是：每周 5 天8 小时（工作时间）。

（3）中标单位保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 24  小时内予以答复，如买方有要求或必要时，中标单位应在接到买方通知后 24  小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（4）如中标单位在接到买方维修通知后  24  小时仍不能修复有关货物，中标单位应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如中标单位在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后24 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标单位承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标单位应在接到买方通知之后24 小时内到达现场。